GAMINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TTS-3 03k0000200301

3~

IP 00

Maitinimo įtampa [PRI							3x400V ~60Hz

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:			   		3x4,54A

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:		3x 220V

Jungčių sistema:								Dyn5

Nulinė srovė:									1,49A

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				54W

Aplinkos temperatūra [ta]							-40oC ÷ +40oC

Apvijos temperatūros padidėjimas [Δt]:				36oC

Matmenys [D/d/h]: 								≈160x70x270 mm

Svoris:										≈24,5 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.

Techto Sp. z o.o.								              	             +48 606 099 279

ul. Zwycięstwa 51							 			biuro@techto.pl

73-222 Suliszewo										 www.techto.pl

OBUDOWA TRANSFORMATORA  TTS-3 1k65 400/3X110