Techninė pagalba

3.1 Системы подключения трехфазного трансформатора

    - Треугольник – Треугольник / U Вход =400V, U Выход = 400V /Dd0

    - Треугольник – Звезда / U Вход =400V, U Выход = 230V /Dy5

    - Звезда –  Звезда / U Вход =230V, U Выход = 230V /Yy0

    - Звезда – Треугольник / U Вход =230V, Выход = 400V /Yd5

| Схема подключения | имя | Буквенный символ PRI/SEC | заметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Звезда | Y/y | Возможность вывести на ноль. Обычно используется в четырехъядерной сети. |
|  | Треугольник | D/d | Нулевая точка недоступна. Обычно используется в трехъядерной сети. |
|  | zigzakas | Z/z | Вы можете получить нулевую точку. Обычно используется для больших асимметрия нагрузки. |

| Группа разъемов | Векторная графика | Схемы подключения | Нулевая точка |
| --- | --- | --- | --- |
| Dd0 Yy0 Dz0 |  |  | Недоступно Загрузить примерно до 10% Загрузить 100% |
| Dy5 Yd5 Yz5 |  |  | Загрузить 100% Недоступно Загрузить 100% |
| Dd6 Yy6 Dz6 |  |  | Neprieinamas Загрузить примерно до 10% Загрузить 100% |
| Dy11 Yd11 Yz11 |  |  | Загрузить 100% Недоступно Загрузить 100% |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКОВ

R

S

T

Трехфазное соединение приемников по схеме треугольник - на примере трансформаторов очень часто в этой системе подключаются двигатели. Входное напряжение / на приемниках / 400В. При подключении по схеме треугольник важна последовательность подключения фаз.

R

400V

S

Подключение одного приемника между фазами / любая /, входное напряжение 400В

Примечание: в межфазных соединениях НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод отсутствует.

L / 0V /

S

T

R

Трехфазное соединение приемников звездой - пример: трансформаторы. Входное напряжение / на приемниках / 230 В. Все приемники подключены одним концом к нейтральному проводу.

230V

L / 0V /

R

Однофазное подключение