TECHNINIŲ PARAMETRŲ LAPAS

TRIFAZIS SKIRIAMASIS

TRANSFORMATORIUS  TTS-3a 100k 208 Dyn

3~

IP 00

Maitinimo įtampa [PRI]: 							3x400V 3~ 50Hz

Jungčių sistema:									Dyn5

Maksimalios apkrovos srovė [Imax]:					3x160,26A

Išėjimo įtampa esant tuščiajai eigai [SEC0]:				3x209,4V

Išėjimo įtampa esant nominaliai apkrovai [SEC]:			3x208V 3~50Hz

Nulinė srovė [I0]:								2,24A

Transformatoriuje išsklaidyta galia [ΔP]:				732W

Aplinkos temperatūra [ta]:							-40 ÷ +40oC

Temperatūros kilimas iš apvijų [ta]:					48oC

Matmenys [D/d/h]:								≈375x100x1130mm

Svoris:										≈540 kg

Atskirų transformatorių parametrai dėl skirtingų šerdžių savybių bei apvijinių laidų gali nežymiai skirtis nuo standartinių. Šie skirtumai neturi įtakos maitinamų įrenginių darbui.