Translated from Polish to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com

Protonas®

Proton ZPP 50 modelio duomenų lapas

„Protonų generatoriai maitina tūkstančius namų ir įmonių, kur buvo nutrūkę elektros tiekimas

problema“.

Kodėl protonų elektros generatoriai yra patikimas energijos šaltinis? Mes tobuliname savo gaminius daugiau nei 15 metų ir naudojame patikimus komponentus.

Patvirtinti komponentai, įskaitant:Purkštukai, filtrai:

Įtampos reguliavimas

Valdiklis,valdiklis

Apsauga

*Arba kokybiškai lygiavertis

Kompaktiškas ir garsui nepralaidus korpusas (80dB) Pažangus valdymo pultas ComAp AMF20 Įtampos reguliavimas SX460 analoginis AVR +/- 1%

Degalų sąnaudos 10,6 l/h 100% galia 24 valandų darbo laikas (aušinamas skysčiu) Automatinio paleidimo funkcija (AS)

Variklis ir savybės

- Variklio tipas, dyzelinis, varomas 4 taktų dyzelinu

- Įpurškimo siurblys

- Darbinis tūris 4.807l

- Alyvos karterio talpa 13l

- Variklio vardinė galia - 63 kW

- Variklio blokas ir aušinimo skysčio šildytuvas

- Skysčiu aušinamas (radiatoriaus) talpa 25 litrai

- Pagrindinis ir avarinis jungiklis – TAIP

- Alyvos siurblio variklis (priverstinis tepimas)

- Kuro sąnaudos ties 8l/h – 80%, 5l/h – 50% galios.

- Kuro lygio, alyvos, alyvos slėgio ir vandens temperatūros jutiklis

- Kuro lygio, akumuliatoriaus įtampos matavimas, valandų skaitiklis

- Kiekvienos fazės apkrovos ir įtampos matavimas

- Standartinis paleidimo bandymų skaičius – 3, programuojamas

- Stebėjimo galimybė sumontavus papildomą modulį per USB jungtį.

- Suplanuotas startas - programuojamas

- Akumuliatorius įkraunamas stovėjimo metu - TAIP

- Kompresinio uždegimo funkcija (AS) – TAIP, min. 75A

- Valdymo pultas bendradarbiavimui su ATS – TAIP

- Automatinė generatoriaus apsaugos sistema (disbalansas, įtampa, perkrova)

Kontaktiniai duomenys/ antspaudas

Generatoriaus parametrai

- Tipas, sinchroninis, be šepetėlių

- Leidžiama perkrova - 55 kW

- Generatoriaus galia esant 40°C - 50kW

- Efektyvumasgeneratorius 98%

- Apvijos pagamintos iš vario

- Generatoriaus svoris 270 kg

- Įtampaišėjimas 400V/230V

- C80 apsauga

- Savarankiškai susijaudinęs

- Įtampos dažnis 50Hz

Būsto parametrai

- Matmenys: 254X100X145cm

- Bendras vieneto svoris: 1200 kg

- Kuro bakas - 150l

- Darbo laikas ant bako - 20 val.

- Generatoriaus akumuliatoriaus buferinis įkroviklis

- Vibraciją sugerianti platforma

- Lengva prieiga prie eksploatacinių skysčių

- Galima vežti su vežimėliupadėklas

dapie muslajenų.